ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO I TECHNICZNEGO

| MEBLE DO LABORATORIÓW GABINETÓW MEDYCZNYCH I FIZYKOTERAPEUTYCZNYCH Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG |  | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | BIURKA DO GABINETÓW FIZJOTERAPEUTÓW - 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | wymiary blatu prostokątnego – min. dł. 1000 mm x szer. 800 mm | TAK |  |  |  |
| 2. | regulacja wysokości blatu - od 600 mm do1180 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | 2 kółka z hamulcami, umożliwiające proste i wygodne przemieszczanie | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na biurka do gabinetów fizjoterapeutów |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 2. | STÓŁ DO ZAJĘĆ TERAPII ZAJĘCIOWEJ - 1 zestaw |  |  |  |  |
| 1. | Blat złożony z 6 elementów tworzący całość z zakończeniem owalnym o wymiarach min. dł. 4800 mm x szer. 1600 mm | TAK |  |  |  |
| 2. | Stelaż metalowy | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stół do zajęć terapii zajęciowej |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 4. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 3.1. | REGAŁ GABINETOWY – 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Typ: szafa biurowa zamknięta | TAK |  |  |  |
| 2. | Wysokość – na pięć poziomów segregatorów, min. 1830 mm x 80 mm x 380 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Wykonanie z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na regały gabinetowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 3.2. | REGAŁ GABINETOWY – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Typ: szafa na akta zamknięta | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary: min. 1820 mm x 800 mm x 380 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | dwie szuflady na akta zawieszane wzdłuż długości (dwa rzędy) | TAK |  |  |  |
| 4. | w górnej części szafy dwa poziomy segregatorów zamykane drzwiami | TAK |  |  |  |
| 5. | Wykonanie z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na regał gabinetowy |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 7. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 3.3. | REGAŁY BIUROWE – 6 szt |  |  |  |  |
| 1. | Typ: regał biurowy półotwarty z szafą na akta zamkniętą | TAK |  |  |  |
| 2. | Wysokość pięć poziomów segregatorów, min. 1830 mm x 800 mm x 380 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Wykonanie z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na regały gabinetowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 4.1. | SZAFKI KARTOTEKOWE POJEDYNCZE – 8 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Typ - szafa kartotekowa | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary wys/gł/szer min.1288 mm/ 580 mm/ 620 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania formatu B5 w poziomie w 2 rzędach. | TAK |  |  |  |
| 4. | Szuflady zawieszone są na prowadnicach kulkowych, z pełnym wysuwem. | TAK |  |  |  |
| 5. | Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. | TAK |  |  |  |
| 6. | Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. | TAK |  |  |  |
| 7. | Całość zamykana centralnym zamkiem. | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szafki kartotekowe pojedyncze |  |  |  |  |  |
| 8. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 9. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 4.2. | SZAFKI KARTOTEKOWE POJEDYNCZE – 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Typ - szafa kartotekowa A4 | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary wys/gł/szer min. 1285 mm/ 630 mm/ 415 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | 4 szuflady | TAK |  |  |  |
| 4. | szuflady zamykane jednym zamkiem patentowym | TAK |  |  |  |
| 5. | mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady na raz | TAK |  |  |  |
| 6. | szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szafki kartotekowe pojedyncze |  |  |  |  |  |
| 7. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 8. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 4.3. | SZAFKI KARTOTEKOWE POJEDYNCZE – 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Typ - szafa na segregatory i teczki wiszące A3 | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary wys/gł/szer min. 1223 mm/ 580 mm/ 540 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | 3 szuflady | TAK |  |  |  |
| 4. | szuflady przesuwane po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem | TAK |  |  |  |
| 5. | całość zamykana jednym centralnym zamkiem | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szafki kartotekowe pojedyncze |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 7. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 4.4. | SZAFKI KARTOTEKOWE POJEDYNCZE – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Typ - szafy aktowe wzmocnione o podwyższonej odporności na ogień | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary wys/gł/szer min. 1800 mm/ 435 mm/ 1000 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Wykonanie - blacha 2 mm | TAK |  |  |  |
| 4. | System zamykania "baskwilowy" - blokowany atestowanym zamkiem zapadkowym | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szafki kartotekowe pojedyncze |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 5.1. | KONTENERY Z SZUFLADAMI - 6 szt |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie metalowe lub z laminatu, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. wys. 550 mm x szer. 420 mm x gł. 600 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | 4 szuflady, o różnej głębokości, zamykane na kluczyk | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na kontenery z szufladami |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 5.2. | KONTENERY Z SZUFLADAMI - 6 szt |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - metalowe lub z laminatu, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. wys. 1325 mm x szer. 805 mm x gł. 415 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | 3 półki mieszczące segregatory formatu A4 | TAK |  |  |  |
| 4. | każda z półek zasuwana żaluzją zamykaną na zamek | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na kontenery z szufladami |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 5.3. | KONTENERY Z SZUFLADAMI - 3 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - metalowe lub z laminatu, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. wys. 630 mm x szer. 820 mm x gł. 410 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | 1 szuflada u góry | TAK |  |  |  |
| 4. | 1 półka, mieszcząca segregatory formatu A4 | TAK |  |  |  |
| 5. | półka zasuwana żaluzją zamykaną na zamek | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na kontenery z szufladami |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 7. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 6. | SZAFA UBRANIOWA – 8 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie blacha - o gr. 0,6-1,0 mm malowana proszkowo, całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej malowanej o gr. 1,0 mm. | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. wys. 1800 mm x szer. 800 mm x gł.490 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | dwudrzwiowa szafa ubraniowa, wyposażona z jednej strony w trzy półki, a z drugiej w półkę u góry i część na wieszaki boczne; komora z wieszakami podzielona jest jeszcze na połowę | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szafy ubraniowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 7. | SZAFA LEKARSKA PRZESZKLONA - 12 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Korpus szafy dwuczęściowy; wykonany z blachy gr. 0,8 mm; górne drzwi szafy przeszklone, dolne w całości z blachy; | TAK |  |  |  |
| 2. | Półki szklane; górna część - 2 półki; dolna część - 1 półka | TAK |  |  |  |
| 3. | Zamykanie - uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | TAK |  |  |  |
| 4. | Wymiary min. wys. 1800 mm x szer. 800 mm x gł. 435 mm | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szafa lekarska przeszklona |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 8. | FOTEL PIELĘGNACYJNY - 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja metalowa | TAK |  |  |  |
| 2. | Siedzisko z oparciem z regulacją o 90º, miękkie, wykonane z dermy | TAK |  |  |  |
| 3. | Podłokietniki regulowane | TAK |  |  |  |
| 4. | Półka umocowana do siedziska lub do innej części z regulowaną wysokością | TAK |  |  |  |
| 5. | Wymiary min. dł. 850 mm x szer. 890 mm x wys.825 mm | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na fotele pielęgnacyjne |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 7. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 9. | BIURKO LEKARSKIE - 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - metalowe, proszkowane | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. gł. 600 mm x szer. 1200 mm x wys. 740 -770 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | wyposażony w podwieszany kontener do biurka, zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do kart chorobowych, zamykany na kluczyk | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na biurka lekarskie |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 10.1. | STOLIKI ZABIEGOWE - 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stal nierdzewna, kwasoodporna, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Blat min. dł. 650 mm x szer. 400 mm osadzony na jednej nóżce | TAK |  |  |  |
| 3. | Regulacja wysokości blatu w zakresie 910 mm – 1280 mm | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki zabiegowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 10.2. | STOLIKI ZABIEGOWE - 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stal nierdzewna, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | dwa blaty, o wymiarach min. dł. 660 mm x szer. 460 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Wysokość 800mm | TAK |  |  |  |
| 4. | wyposażony w miskę 4l, mocowaną do jednej z nóżek stolika na obrotowym wysięgniku | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki zabiegowe |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 10.3. | STOLIKI ZABIEGOWE - 5 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stal nierdzewna, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. dł. 670 mm x szer. 490 mm x wys.825 mm lub 1560 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | wyposażony w szufladę u góry, wkład do szuflady, półkę środkową, kosz na dole wózka, wygięty uchwyt | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki zabiegowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 11.1. | STOLIKI SPRZĘTOWE - 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - profil stalowy pokryty lakierem proszkowym; wysuwana sztyca chromowana, blat, czoła szuflad oraz drzwi z tworzywa ABS, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. dł. 1320 mm x szer. 840 mm x wys.1000 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | blat na narzędzia i materiały | TAK |  |  |  |
| 4. | 5 szuflad, w dwóch kolumnach, o różnych wysokościach, z przegrodami wewnątrz z możliwością regulacji tych przegród | TAK |  |  |  |
| 5. | konstrukcja wózka umożliwiająca mocowanie dodatkowego wyposażenia na listwach bocznych; uchwyty do przetaczania; wyposażony w miskę 4l, mocowaną do jednej z nóżek stolika na obrotowym wysięgniku | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 7. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 11.2. | STOLIKI SPRZĘTOWE - 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. | korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym; blat, czoła szuflad oraz drzwi z tworzywa ABS, jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Blat min. dł. 700 mm x szer. 400 mm, regulacja wysokości wspomagana sprężyną w zakresie 850 mm do 1100 mm, przechył blatu +- 90º; wykonany z płyty wiórowej. | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 4. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 11.3. | STOLIKI SPRZĘTOWE - 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - profil stalowy pokryty lakierem proszkowym; jezdny - kółka z hamulcami | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. 550 mm x szer. 600 mm x wys.1000 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Trzy półki, mocowane równolegle | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 11.4. | STOLIKI SPRZĘTOWE - 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stal kwasoodporna, jezdny | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. 550 mm x szer. 600 mm x wys.1000 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | dwie półki, mocowane równolegle | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 12. | TABORET - 21 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy, na kółkach gumowych | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. wys.480 - 620 mm x szer. podstawy 600 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Siedzisko szer. 340 mm, miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego | TAK |  |  |  |
| 4. | siłownik pozwalający na regulację wysokości siedziska | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na taborety |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 13. | WIESZAK DO PRZEŚCIERADEŁ PAPIEROWYCH - 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | stabilny wolnostojący - metalowy lub drewniany | TAK |  |  |  |
| 2. | Dwa uchwyty do rolki o różnych wysokościach | TAK |  |  |  |
| 3. | możliwość założenia roli celulozowej o szer. 600 mm na każdy z uchwytów | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na wieszaki do prześcieradeł papierowych |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 14.1. | KRZESŁA - 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy, jezdny | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. siedziska wys. 660 mm x szer. 500 mm x gł. 400 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego | TAK |  |  |  |
| 4. | boczne miękkie oparcia, regulowana wysokość siedziska, regulowany kąt odchylenia oparcia, | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na krzesła |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 14.2. | KRZESŁA - 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. siedziska wys.480 mm x szer. 410 mm x gł. 400 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego | TAK |  |  |  |
| 4. | stelaż krzesła z dwoma siedziskami, pomiędzy siedziskami umieszczona półka, wygodne, z bocznymi oparciami | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na krzesła |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 14.3. | KRZESŁA - 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. wys. 870 mm x szer. 600 mm x gł. 550 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego | TAK |  |  |  |
| 4. | boczne oparcia | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na krzesła |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |
| 14.4. | KRZESŁA - 20 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymiary min. siedziska wys.480 mm x szer. 410 mm x gł. 400 mm | TAK |  |  |  |
| 3. | Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego | TAK |  |  |  |
| 4. | możliwość ułożenia w stos, bez bocznych oparć | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na krzesła |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |  |